## Sheet1
食堂空调移机及增补安装明细
设备名称 | 机种 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
| 格力1.5P单元式风管机 | FGR3.5Pd/C3Nh-N3 | 2 | 台
| 格力2P单元式风管机 | FGR5Pd/C3Nh-N3 | 1 | 台
| 格力3P单元式风管机 | FGR7.2Pd/C3Nh-N3 | 6 | 台
|  | GMV-785W/A | 1 | 台 | 利旧
|  | GMV-NR140T/A | 3 | 台 | 利旧
室外机空调设备 | 直流变频多联机外机 | GMV-785W/A | 1 | 台
室内空调设备 | 暗藏式风管机室内机 | GMV-NDR36P/B | 7 | 台 |  |  | 台
|  | GMV-NDR90PM/B | 2 | 台
| 四面出风室内机 | GMV-NR140T/A | 2 | 台
| 线控器 |  | 11 | 个
设备总计
材料类别 | 安装材料及人工 |  | 数量 | 单位 |  | 材料要求
室外机安装 | 主机定位安装 |  | 1 | 台
| 主机调试 |  | 1 | 台
| 氮气保压/真空测试 |  | 1 | 台
室内空调安装调试 | R410A冷媒用酸洗脱脂磷脱氧无接缝铜管 | 规格￠6.35mm/mm | 87 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠9.52mm/mm | 108 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠12.7mm/mm | 97 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠15.9mm/mm | 136 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠19.05mm/mm | 35 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠22.2mm/mm | 15 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠25.4mm/mm | 16 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠28.6mm/mm | 16 | 米 |  | 青岛宏泰
|  | 规格￠31.9mm/mm | 25 | 米 |  | 青岛宏泰
| 分歧器 |  | 16 | 个
| 铜管用橡塑保温管 |  | 186 | 米 |  | 河北华美
| U-PVC冷凝水管及保温 |  | 122 | 米 |  | 浙江中财
| 门铰型百叶回风口 |  | 16 | 个 |  | ABS定做
| 双层百叶出风口 |  | 16 | 个 |  | ABS定做
| 复合酚醛风管 |  | 90 | 平方
| 信号线/PP管 |  | 186 | 米 |  | 至千里
| 室内机辅材（吊杆/角铁） |  | 20 | 套 |  | 国标
| 室内机人工安装 |  | 20 | 台
设备冷媒添加 | R410A冷媒追加 |  | 32 | Kg
其它 | 机械开洞 |  | 50 | 个
| 吊装费用及运输费用 |  | 1 | 项
| 项目施工管理费 |  | 1 | 项
小计
工程总价格 | 设备价格+安装总价
备注：不含空调内外机电源线，主机基础，室内机风口及检修口装潢。
说明：1. 安装及施工地点为南师附中江宁中学食堂三楼，施工方式请投标单位自行考察后报价，报价包括税金、运输、人工、新增空调质保3年的所有费用， 2.投标单位必须能够证明自己单位有能力承担非原厂质保部分的维保工作。
请有意向的单位报价，报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书及能证明自己单位有能力承担非原厂质保部分的维保工作的材料。 所有材料密封盖章，并在封面上注明投标单位和联系方式，送后勤保障中心西办216办公室黄老师，电话：52729535。投标截止日期7月1日17:00