## Sheet1
南师附中江宁分校食堂改造配电房新增断路器及增接电缆清单
序号 | 品项 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 空气断路器 | CDW1-2000/1250A 抽出电动/3P | 台 | 2 | 德力西
2 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 6 | 苏州合昌
3 | 仪表 | 6L2-A 1000/5 | 只 | 6 | 苏州永恒
4 | 信号灯 | AD16 | 只 | 4
5 | 按钮 | LA18 | 只 | 4
6 | 安装调试 |  | 项 | 1
7 | 断路器 | T250/3P | 只 | 1 | ABB
8 | 互感器 | BH0.66 | 个 | 3 | 苏州合昌
9 | 电表 | SQ48 | 个 | 3 | 苏州合昌
10 | 进出插件 | JVC | 套 | 2 | 符合国标要求
11 | 电缆及辅料 | BVR | 套 | 1 | 符合国标要求
12 | 安装 |  | 项 | 1
13 | 电缆（双拼） | YJV4*150mm² | 米 | 60 | 四根
14 | 电缆铜接头 | 150mm² | 个 | 8
15 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 8
16 | 线路调换及整理 |  | 项 | 1 | 按甲方要求，需现场查看
合 计
1. 请有意向且有电力工程施工总承包三级（含）以上或输变电工程专业承包工程三级及以上资质的单位报价。报价包含运输、安装、税金，三年质保等一切费用。项目负责人必须具有注册建造师证机电工程二级(含)以证书。 2. 报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、企业资质证书复印件（盖章），项目负责人证书复印件（盖单位章），质保承诺书等。封面请写上单位名称以及联系方式。密封盖章送后勤保障中心西办217办公室黄老师，联系电话：52729535.截止时间：2022年7月7日下午17点。