## Sheet1
初三威尼尔传感器采购清单
序号 | 名称 | 代码 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价
1 | 威尼尔无线PH传感器 | GDX-PH | 类型：密封体，凝胶填充，聚碳酸酯主体，Ag/AgCl 反应时间：1秒内达到读数的90% 温度范围：5到80℃（读数不补偿） pH范围：0-14 典型精度（工厂校准）：±0.2PH PH等势值：PH7（温度没有影响的点） 轴径：12mm 分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：EA：8.5cm x 3cm x 1.75cm PH:长15.5cm，轴径12mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 2
2 | 威尼尔无线气体压强传感器 | GDX-GP | 范围：0至400 kPa 最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 典型精度：±3kPa 内部体积：0.8Ml 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：9.5cm x 6.0cm x 3.25cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 2
3 | 威尼尔无线温度传感器 | GDX-TMP | 温度范围：-40到125°C 最大可承受不损坏传感器的温度：150℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 手柄温度范围：- 10至45°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 2
4 | 威尼尔无线导电率传感器 | GDX-CON | 范围：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 反应时间：5秒内达到读数的98% 温度补偿：自动从5°C到35°C 温度范围：0至80°C 工厂校准精度：全量程的±1%（1-10,000 uS/cm有效） 分辨率：0.01 uS/cm USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：总长19.5cm，杆长12cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1
5 | 威尼尔无线氧气传感器 | GDX-O2 | 二合一 一体式传感器，内含无线氧气，无线温度 氧气传感器：电池类型：电化学电池 范围： 0–100% (0–1000 ppt) 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：热敏电阻 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 正常操作温度范围：20到40℃（高于35℃会缩短使用寿命） 操作湿度范围：5到95% 尺寸：传感器轴长：长38mm，轴径28mm，总长155mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 2
6 | 威尼尔无线二氧化碳传感器 | GDX-CO2 | 三合一 一体式传感器，内含无线二氧化碳，无线温度，无线相对湿度 二氧化碳传感器： 类型：NDIR 范围：0-100000 ppm 精度：0 到1,000 ppm: ±100 ppm 1,000 到10,000 ppm: 读数的±5% + 100 ppm 10,000 ppm 到50,000 ppm: 读数的±10% 50,000 到100,000 ppm: 读数的±15% 分辨率：1ppm 预热时间：180秒 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：集成电路（IC） 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C 相对湿度传感器：类型：集成电路（IC） 范围：0到100%（不凝结） 精度：±0.5%或者更高 分辨率：0.1% USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 正常操作温度范围：20到40℃ 操作湿度范围：5到95% 尺寸：传感器轴长：长82mm，轴径28mm，总长200mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 2
合计：
备注 | 厂家需提供与所购传感器配套的无线图形分析软件、及2套适配的激光点火器、玻璃器皿、胶塞等。 玻璃器皿及胶塞包含： 1.Y型反应管 内20*80*70 （KIT-G-Y） 2.斜二口直筒型烧瓶 250ml 29/19 （KIT-G-2250） 3.斜三口直筒型烧瓶 500ml 34/24*2 （KIT-G-3500） 4.斜三口圆底烧瓶 250ml 34/24/19 （KIT-G-3250） 5.硅胶塞带孔 34# （KIT-G-ST34） 6.硅胶塞带孔 24#*2 （KIT-G-ST24） 所有传感器品牌均为威尼尔
有意向的单位报价，报价包含运输、安装、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2024年11月7日下午17点