南京东南实验学校

校园直饮机维保服务项目招标公告

项目单位:南京东南实验学校

维保报价单位:                                (盖章)

一、项目概况

南京东南实验学校目前共有校园直饮机54台，其中12台为世纪丰源直饮机、14台为碧涞直饮机、5台金泉涞直饮机、17台艾龙直饮机（幼儿园）、 1台佳尼特反渗透净水器、2台爱惠浦净水器、2台苏尔净水器、1台艾龙直饮机（食堂）。为了充分保障设备安全稳定运行，保证全校师生员工的饮水安全，现面向社会招标具有专业净水服务经验的公司进行直饮机维保服务。

二、资格要求

1、投标公司须是在国家合法注册的正常运营的法人单位。

2、投标公司的营业执照经营范围需包含净水设备的安装、销售、维修、维保服务等内容。

3、投标公司参加此活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，

提供书面声明。

4、投标公司需具备中小学直饮机维保服务经验，并提供一些学

校直饮机维保服务合同案例。

三、服务内容和要求

1、不同品牌直饮机更换的滤芯，务必与原品牌所用滤芯一致。

2、所有滤芯均需有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和检测报告。

3、每次更换滤芯的时间为每学期开学前半个月内，保证开学前水质

检测合格。

4、每月进行两次巡检，每次巡检后需在机器旁张贴的维保记录卡上签字确认。

5、碧涞、金泉涞直饮机每半年更换一次滤芯，包括PP棉、颗粒活性

炭、压缩活性炭各1支。

6、世纪丰源直饮机每半年更换一次滤芯，包括PP棉、颗粒活性炭、

压缩活性炭各1支；每一年更换一次超滤滤芯1支。

7、艾龙直饮机每半年更换一次滤芯，包括PP棉、颗粒活性炭、压缩

活性炭、后置活性炭各1支；每两年更换一次反渗透膜滤芯1支。

8、佳尼特净水器每半年更换一次滤芯，包括PP棉、颗粒活性炭、压

缩活性炭、后置活性炭各1支；每两年更换一次反渗透膜滤芯1支。

9、苏尔净水器每半年更换一次滤芯，包括PC复合滤芯、后置活性炭滤芯各1支；每两年更换一次反渗透膜滤芯1支。

10、爱惠普净水器每个月更换一次PP棉滤芯1支，每三个月更换一次主滤芯2支。

11、每次维保、换芯、清洗等应留存影像资料备查、登记，换下的滤

芯交给学校相关人员。少交滤芯， 按200元/台标准扣维保费。

12、所有净水器、直饮机、开水机出现任何故障，维保服务商4小时

内到达现场维修，8小时内解决故障，若48小时内不能排除故障，需免费提供同等饮水设备供校方使用，超过48小时无法解决故障，也不能提供替代产品的情况，每出现一次扣除服务商维保费的5%。由此产生的其他任何费用包括原辅材料费、工资服务费、交通运输费、税金等等，校方不再另外支付。

13、服务商需提供至少2个联系电话，若出现长时间联系不上或联

系不回复的情况，一次扣服务费200元，两次扣服务费500元，三次取消服务资格。

14、维保服务人员须向校方提供有效的区疾控中心健康证明，且无违

法违纪记录。

15、配合学校完成水样检测前的相关准备工作。

16、每年直饮机维保的数量，经双方核实后最终确认。

17、学校根据维保的服务质量和响应速度等方面综合考评，可随时终

止维保合同。

18、具备中小学直饮机维保服务经验的优先考虑。

附：报价表

服务类型及所需耗材(按年平均来算)：

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧涞直饮机 | JN-A-4A/6A60 | 14 |  |  |
| 世纪丰源直饮机 | FY-4AUF/6AUF/2AUF | 12 |  |  |
| 金泉涞直饮机 | JL-3A | 5 |  |  |
| 艾龙直饮机 | JN-2EH | 17 |  |  |
| 佳尼特净水器 | RO500 | 1 |  |  |
| 爱惠浦净水器 | 双联7FC-S | 2 |  |  |
| 苏尔净水器 | SOOEL-RO-600 | 2 |  |  |
| 艾龙直饮机 | JN-3EH | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| 南京东南实验学校饮水机分布表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 地点 | 饮水机品牌 | 饮水机型号 | 数量 |
| 1 | B1楼一层（东） | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 2 | B2楼一层（东） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 3 | B3楼二层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 4 | B3楼三层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 5 | B3楼四层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 6 | B4楼一层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 7 | B4楼二层（西） | 广东世纪丰源 | FY--6AUF | 1 |
| 8 | B4楼三层（西） | 广东世纪丰源 | FY--6AUF | 1 |
| 9 | B4楼四层（西） | 广东世纪丰源 | FY--6AUF | 1 |
| 10 | B5楼二层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 11 | B5楼三层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 12 | B5楼四层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 13 | B6楼三层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 14 | B6楼四层（西） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-6A60 | 1 |
| 15 | 艺术中心 | 广东世纪丰源 | FY-2AUF | 1 |
| 16 | 图书中心 | 广东世纪丰源 | FY-2AUF | 1 |
| 17 | 西办一楼（东） | 广东碧涞节能设备 | JN-A-4A | 1 |
| 18 | A5楼二层（东）左边 | 广东碧涞节能设备 | JN-A-4A | 1 |
| 19 | A5楼三层（东）左边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 20 | A5楼四层（东）左边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 21 | A5楼五层（东）左边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 22 | 中学部体育看台 | 广东碧涞节能设备 | JN-A-4A | 1 |
| 23 | 图书馆三楼 | 佳尼特净水器 | RO500 | 1 |
| 24 | A5楼二层（东）右边 | 广东碧涞节能设备 | JN-A-4A | 1 |
| 25 | A5楼三层（东）右边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 26 | A5楼四层（东）右边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 27 | A5楼五层（东）右边 | 广东世纪丰源 | FY--4AUF | 1 |
| 28 | A2楼一层（东） | 广东金泉涞 | JL-3A | 1 |
| 29 | A2楼二层（东） | 广东金泉涞 | JL-3A | 1 |
| 30 | A2楼三层（东） | 广东金泉涞 | JL-3A | 1 |
| 31 | A2楼四层（东） | 广东金泉涞 | JL-3A | 1 |
| 32 | A2楼五层（东） | 广东金泉涞 | JL-3A | 1 |
| 33 | 小一班101室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 34 | 小二班105室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 35 | 中一班201室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 36 | 中二班205室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 37 | 大一班301室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 38 | 大二班305室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 39 | 混一班102室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 40 | 混二班202室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 41 | 混三班302室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 42 | 混四班103室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 43 | 混五班203室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 44 | 混六班303室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 45 | 团团班1号教室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 46 | 圆圆班2号教室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 47 | 贝贝班3号教室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 48 | 安安班4号教室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 49 | 天天班5号教室 | 广东艾龙 | JN-2EH | 1 |
| 50 | 中学部食堂三楼奶茶店 | 爱惠浦 | 双联7FC-S | 1 |
| 51 | 中学部食堂二楼奶茶店 | 爱惠浦 | 双联7FC-S | 1 |
| 52 | 中学部食堂一楼 | 广东艾龙 | JN-3EH | 1 |
| 53 | 中学部食堂三楼东边 | 苏尔 | SOOEL-RO-600 | 1 |
| 54 | 中学部食堂三楼东边 | 苏尔 | SOOEL-RO-600 | 1 |

注：按年进行报价计算，上述半年需要更换的滤芯单价乘以2计算，2年需要更换滤芯单价除以2计算，最终得出年服务费。

请有意向的单位报价， 所有材料密封盖章，并在封面上注明投标单位和联系方式，送后勤保障中心东办111办公室，电话：52724099。

截止时间：2025年6月29日下午17:00前。