### 南京东南实验学校食堂油烟清洗清单

| 序号 | 区分 | 清洗项目 | 数量/规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部 一层 | 集烟罩 | 7 | 米 |
| 2 |  | 横管 | 15 | 米 |
|  |  | 竖管 | 15 | 米 |
| 3 |  | 风机 | 1 | 台 |
| 4 |  | 净化器 | 1 | 台 |
| 5 | 本部 二层 | 集烟罩 | 12 | 米 |
| 6 |  | 横管 | 20 | 米 |
|  |  | 竖管 | 8 | 米 |
| 7 |  | 风机 | 2 | 台 |
| 8 |  | 净化器 | 2 | 台 |
| 9 | 本部 三层 | 集烟罩 | 24 | 米 |
| 10 |  | 横管 | 50 | 米 |
|  |  | 竖管 | 5 | 米 |
| 11 |  | 风机 | 4 | 台 |
| 12 |  | 净化器 | 4 | 台 |
| 17 | 小学部 | 集烟罩 | 14 | 米 |
| 18 |  | 管道 | 26 | 米 |
| 19 |  | 风机 | 2 | 台 |
| 20 |  | 净化器 | 2 | 台 |
| 21 | 幼儿园1 | 集烟罩 | 4 | 米 |
| 22 |  | 管道 | 6 | 米 |
| 23 |  | 风机 | 1 | 台 |
| 24 |  | 净化器 | 1 | 台 |
| 25 | 幼儿园2 | 集烟罩 | 4 | 米 |
| 26 |  | 管道 | 6 | 米 |
| 27 |  | 风机 | 1 | 台 |
| 28 |  | 净化器 | 1 | 台 |
| 报价 |  |  |  |  |

清洗服务要求

1．供应商所提供的设备清洗服务需满足 DB32/T3424-2018《餐饮排油烟设 施清洗技术及检验规范》的要求。

2．供应商的清洗作业安排需提前 3 个工作日向采购人报备，经采购人同意后方可进行，清洗作业时间由采购人指定，清洗作业不得干扰采购人一方的经营活动。

3．供应商需在采购人确认净化系统的运行情况后方可清洗，避免清洗后设 备损坏引起纠纷。

4．供应商进行的所有排油烟设施的拆解工作需严格按照设备生产厂家拆装 规程进行，对于清洗过程中由于供应商原因造成采购人一方设施或物品损坏的， 供应商需负责恢复原状或照价赔偿。

5．供应商需使用专业的清洗液清洗，不得造成二次污染，清洗废水需排进 隔油池，废油交给采购人回收处置。

6．供应商需负责检查记录排油烟设施的运行状况，切断电源设备，电源开 关处应悬挂施工警示标志。

7．供应商提供的服务标准为所有设备及部件的清洗面无油垢油膜，需悬挂 安装的设备和部件无液体滴落，清洗能见度在 90%以上，每次清洗供应商需拍照 或视频提供给采购人。

8．供应商在清洗作业完成后应当确保所有清洗作业相关的管道、接缝处以 及密封后的工作口无漏风现象，并正确复位所有相关设备，不得影响采购人正 常使用设备。

9．供应商应在清洗前做好周边设备、设施和物品的防护，清洗完成及时恢 复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净，保证餐厅的正常开餐，

10．供应商在清洗完成后，应在七个工作日内向采购人提供完整的清洗档 案。

有意向的单位报价，报价包含样品、运输、安装、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099  截止时间：2025年7月3日下午17点