南京东南实验学校可燃气体探测器检测清单

| 序号 | 探测器品牌 | 型号 | 数量（只） | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海线友或其他 | SH2012 | 38（户内） | 初中部食堂一二三楼 |
| 2 | 上海线友或其他 | SH2021 | 9（户内） | 小学部食堂 |
| 备注：根据我国相关法律法规和标准，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》以及《可燃气体检测报警器》(JJG693-2004)等，燃气报警装置的定期检测周期一般为一年。要求：能提供专业部门正式质检报告。 |  |  |  |  |
| 报价： |  |  |  |  |

有意向的单位报价，报价包含样品、运输、安装、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099  截止时间：2025年7月3日下午17点