## Sheet3
女卫生间维修改造报价单（A5-A6西2楼）
建设单位：南京东南实验学校 |  |  | 报价单位：
序号 | 名称 | 尺寸、规格 | 单位 | 数量 | 材料费 |  | 人工费
[5 empty] | 单价 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 拆除蹲坑隔断 |  | 套 | 12
2 | 拆除蹲坑及地台 | （5.5*1.2*高20公分）*2边 | 套 | 12
3 | 整体做防水二遍（5.5*1.2）*2边 | 雨虹牌 | 平方 | 13.2
4 | 木工支模板浇筑混凝土地台（10个粗钢筋间距20公分） | （5.5*1.2*高20公分）*2边 | 平方 | 13.2
5 | 安装蹲坑及水箱（原有水箱） | 箭牌 | 套 | 12
6 | 安装蹲坑隔断（含辅材） | 原隔断 | 套 | 12
7 | 墙地砖铺贴 | 东鹏、冠军 | 平方 | 13.2
8 | 卫生及地面清理（材料上下楼及垃圾外运） |  | 项 | 1
四 | 总计 | #N/A |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
一 | 小计
二 | 总计
备注 | 报价要求：1.有意向的单位报价，本报价包含施工过程中的一切费用；2.施工时间和完成时间严格按照校方要求进行，施工结束六个月后待校方验收合格后方可支付费用；3.工程质保三年，三年内施工单位负责免费维修；4.所有主材、辅材提供检测报告和合格证；5.报价文件包括：报价单、公司营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、对学校的免责协议书、投标人联系电话、进校人员无犯罪记录证明等；6.所报价为最终报价，施工过程中不得增减工作量及价格；7.有意向的单位报价前，务必对照清单，自行查看现场，再进行报价，核算后报总价；8.中标单位在正式施工前必须为施工人员购买人身意外伤害保险；9.施工时爱护校园各种设施设备，损坏按价赔偿。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年7月5日下午17点。