## Sheet3
小学部教室课桌椅维修报价单
建设单位：南京师范大学附属中学江宁分校 |  |  | 施工单位：南京汇纳装饰工程有限公司
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 人工费
[5 empty] | 单价 | 合计
1 | 门缝间隙均匀不擦地，不擦门框，合页不松动，门板 脱开用钉子加固，外面有破损的要更换（二层柳按三夹板），里面破损要修补并补相应的油漆，盥洗室门百叶窗木条补齐，掉落一半需重做。门把手松动用穿心螺丝加固，锁体损坏更换，要求开启灵活 （门板更换及油漆以实际工作量计算） |  | 项 | 1 | 28 | 28
1 | 盥洗室门百叶窗木条补齐，掉落一半需重做。门把手松动用穿心螺丝加固，锁体损坏更换，要求开启灵活 （门板更换及油漆以实际工作量计算） |  | 项 | 1 | 22 | 22
2 | 有松动的用直径10mm×200的加长膨胀螺丝加固 |  | 项 | 1 | 7.8 | 7.8
3 | 所有窗户：月牙锁、锁扣损坏更换变形的整修，前窗每个窗插上一个3寸的铁钉 |  | 项 | 1 | 9.5 | 9.5
4 | 气窗开关要灵活，外开能定住，配件损坏要更换 |  | 项 | 1 | 8.6 | 8.6
5 | 讲台：主机柜门、小柜门不松动，讲台后盖要关上。如有电脑连接线不从穿线孔走的，影响后盖关上，在隔板上开口放线使后盖关上。键盘抽屉抽拉要灵活，不灵活和损坏的更换轨道，底板损坏的要更换，面板松动的用直角固定，不得用钉子直接钉入。黑塑料包边条，脱落的用胶粘牢、粘好 |  | 项 | 1 | 15 | 15
6 | 所有课桌：桌面上有洞、刻划的要更换面板。桌底板左右及前帮松动的用直角加固，损坏的要更换隔板、挡板缺少的补齐，铁架与底板连接处螺丝松动的需要上紧，部分缺少自锁螺帽补上。脚套缺少补齐，用铆钉固定，封边条脱落的用实木或塑料封边条包上多余的去除，一个边一个整根封边条 | 防水板 | 项 | 1 | 22 | 22
7 | 椅子：椅子面、靠背、缺角受潮发涨更换新的，塑料封边脱落掉用胶粘牢粘好，老胶需要清除掉，一条边一个整根，凳面和靠背部分缺少用5mm自锁螺帽加上。断裂脱焊的要焊接好，脚套缺少、破损要补齐，脚套都用铆钉固定 | 防水板 | 项 | 1 | 27 | 27
8 | 黑板：松动的在黑板上方增加2个直角固定 | 防水板 | 项 | 1 | 6 | 6
9 | 窗帘：窗帘轨道原有固定件不动每根增加4个直径6mm尼龙膨胀管，从轨道内直接打入。窗帘钩轮子缺少补齐 |  | 项 | 1 | 7.5 | 7.5
10 | 维修过的桌椅另放一处以便检查。每间维修结束要做好保洁 |  | 项 | 1 | 8 | 8
一 | 小计 |  |  |  |  | 133.4
合计115间*每间133.4元=15341元
2

## Sheet1
南京东南实验学校部分教室室内整修报价清单
建设单位：南京东南实验学校 |  | 报价单位：
A1-A6（教室出新明细单）
楼号 | 教室门牌号 |  | 间
A1楼 | 201/202/203/204/205/206/301/302/303/304/305/306 |  | 12
A2楼 | 201/202/203/204/205/206/301/302/303/304/305/306/401/402/403/404/405/406/501/502/503/504/505/506 |  | 24
A5楼 | 101/102/103/104/105/201/202/203/204/205/301/302/303/304/305/401/402/403/404/405/501/502/503/504/505 |  | 25
以上合计61间
楼号 | B1-B5 |  | 间
B1楼 | 103/104/105/106 |  | 4
B3楼 | 101-112/201-212/301-312/401-412 |  | 24
B4楼 | 101-114/201-214/301-314/401-414 |  | 28
B5楼 | 101-112/201-212/301-312/401-412 |  | 24
以上合计96间
总报价
施工要求：1、窗户有漏水过阴处防水维修。2、教室墙地砖维修。3、中学部墙面上除了粘贴的国旗和“嚼得菜根做得大事”统一布置的不铲外，其余粘贴物全部铲除、顶面乳胶漆修补、封901胶、批腻子两遍、刷立邦净味120乳胶漆两遍（每间大约21平方左右）。4、窗帘及课桌椅保护好。5、教室地面卫生清理。6、小学部教室整修要求，除了保留国旗和后黑板两侧统一布置的相关张贴物外，其余统一铲除，恢复墙面。 报价要求：1.有意向的单位报价，本报价包含施工过程中的一切费用；2.施工时间和完成时间严格按照校方要求进行，施工结束后待校方验收合格后方可支付费用；3.所有主材、辅材提供检测报告和合格证；4.报价文件包括：报价单、公司营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、对学校的免责协议书、投标人联系电话、进校人员无犯罪记录证明等；5.所报价为最终报价，施工过程中不得增减工作量及价格；6.有意向的单位报价前，务必对照清单，自行查看现场，再进行报价，核算后报总价；7.中标单位在正式施工前必须为施工人员购买人身意外伤害保险；8.施工时爱护校园各种设施设备，损坏按价赔偿。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年7月5日下午17点。