## Sheet3
教师公寓北楼一楼装修清单
建设单位： 南京东南实验学校 |  |  | 费用
序号 | 施工地点和施工步骤 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费
[5 empty] | 单价 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 原室内地板拆除、清理 | 3650*4400/3320*5450/3060*3930/2930*2400+1000*1000/3650*2930 | 64.9063 | 平方
2 | 进户门门洞抬高（凿墙、修补） |  | 1 | 樘
3 | 安装进户防盗门（含五金件，门品牌、款式要求和105一样） | 2.1m*0.9m | 1 | 樘 |  | 2200
4 | 室内木门维修 | 卧室及卫生间，立邦 | 5 | 扇
5 | 室内铝合金门窗维修 | 阳台、厨房 | 4 | 扇
6 | 室内墙面、顶面乳胶漆出新 | 批腻子两遍、刷乳胶漆立邦净味五合一3遍 | 241.704 | 平方
7 | 室内铺设地砖（冠军、东鹏） | 3650*4400/3320*5450/3060*3930/2930*2400+1000*1000/3650*2930 | 64.9063 | 平方
8 | 室内地砖踢脚线 | 3650*4400/3320*5450/3060*3930/2930*2400+1000*1000/3650*2930 | 80.31 | 米
9 | 室内顶灯更换 | 雷士、欧普 | 14 | 盏
10 | 客厅隔断帘（高2.4米，长3米） | 304不锈钢横杆，窗帘环保遮光。 | 1 | 项
11 | 室内水电线路增加及检修 | 原插座、开关拆除更换（公牛），新增卧室增加空调插座。 | 1 | 项
12 | 房间窗帘 | 每套房3个大房间用布帘，小房间、两个卫生间用卷帘，要求环保遮光，安装前提供样品给校方确认。 | 1 | 项
13 | 室内所有卫生清理、垃圾外运、保洁 |  | 1 | 项
一 | 质保期三年，含税每套合计
二 | 六套总计
有意向的单位报价，报价包含运输、安装、垃圾清运出校园、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求、报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年7月3日下午17点