## Sheet1
南京东南实验学校电力安全隐患改造项目报价清单
建设单位：南京东南实验学校 |  |  |  | 报价单位：
序号 | 品项 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 位置
1 | 直流屏显示器 | M3A10 | 个 |  |  |  | 汇业达 | 中心电房
2 | 低噪声幅流风机 | GFDD610-105 | 台 |  |  |  | 南京联马 | 东办、西办
3 | 高低压马赛克模拟屏 | 50*50mmABS或PPO阻燃工程塑料 | 块 |  |  |  | HDDQ | 三个配电房
4 | 变压器预防性试验 | 2000kVA | 台 |  |  |  |  | 生活区电房
5 | 变压器预防性试验 | 1250kVA | 台 |  |  |  |  | 生活区、西办
6 | 变压器预防性试验 | 630kVA | 台 |  |  |  |  | 东办、西办
7 | 高压开关柜预试 |  | 台 |  |  |  |  | 三个配电房
8 | 低压开关柜预试 |  | 台 |  |  |  |  | 三个配电房
9 | 10kV避雷器预试 |  | 台 |  |  |  |  | 三个配电房
10 | 10kV电缆交流耐压试验 |  | 根 |  |  |  |  | 三个配电房
11 | 10kV母线预试 |  | 段 |  |  |  |  | 三个配电房
12 | 1kV母线预试 |  | 段 |  |  |  |  | 三个配电房
13 | 1kV电容器预试 |  | 组 |  |  |  |  | 三个配电房
14 | 0.4KV电缆预试 |  | 根 |  |  |  |  | 三个配电房
15 | 断路器 | 2P+N/32A | 个 |  |  |  | 正泰 | 食堂员工宿舍
16 | 电力电缆 | YJV4*35+1*16mm² | 米 |  |  |  | 江南 | 食堂员工宿舍
17 | 线管 | 碳素波纹管DN100mm | 米 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
18 | 多功能智能电表 | 导轨40A | 只 |  |  |  | 正泰 | 食堂员工宿舍
19 | 断路器 | 3P/125A | 只 |  |  |  | 正泰 | 食堂员工宿舍
20 | 不锈钢电箱 | 2000*1200*12mm | 只 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
21 | 铜线鼻 | 35mm² | 支 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
22 | 铜线鼻 | 16mm² | 支 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
23 | 开挖电缆沟及回填 | 600mm | 米 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
24 | 电箱基础 | 1200*600mm | 座 |  |  |  |  | 食堂员工宿舍
25 | 配电柜堵洞 | 防火堵泥 | 个 |  |  |  |  | 食堂及配电房
26 | 安全标贴 | 荧光自粘 | 个 |  |  |  |  | 研究生宿舍
27 | 电箱更换螺丝及线路梳理 | 304不锈钢 | 个 |  |  |  |  | 小学部食堂
28 | 桥架盖板安装 | 镀锌 | 块 |  |  |  |  | 中学部食堂
总价
一、资质要求：1.资质等级及范围：电力工程施工总承包三级（含）以上或输变电工程专业承包工程三级及以上；2.项目负责人资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上； 报价要求：1.质保三年，施工完成待校方验收合格后方可支付费用的97%，其余3%待质保期满后支付；2.报价前，请有意向报价的单位，于7月11日上午9点，统一在中学食堂东侧电房，集中查看现场，然后再进行报价，报价包含拆除、垃圾清运、主材、安装、调试、辅材、运费及税金等一切费用，施工时不得随意变更工程量或材料要求；4.所有产品按照清单品牌采购,保证正品符合采购要求，提供合格证，待校方验收合格后方可施工；5.报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）等；6.与校方签定免责协议书，中标单位需为施工人员购买人生意外伤害险7.报价文件密封盖章送后勤保障中心东办111办公室黄老师，联系电话52724099 截止时间：2025年7月12日。