## Sheet1
南京东南实验学校消防安全隐患排查项目
序号 | 品项 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 位置
1 | 报警系统故障点排除更换 |  | 点 | 18 |  |  | 青鸟 | 大食堂
2 | 智能应急照明更换 | 指示标志嵌入式 | 点 | 15 |  |  | 世扬 | 大食堂
3 | 层显故障 |  | 处 | 3 |  |  | 海湾 | 艺术中心
4 | 报警系统故障点排除更换 |  | 点 | 65 |  |  |  | 艺术中心
5 | 24V电源恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  | 艺术中心
6 | 防火卷帘门检测 、加注黄油 |  | 樘 | 28 |  |  |  | 艺术中心
7 | 防火卷帘门电机维修、轴承等 |  | 樘 | 2 |  |  |  | 艺术中心
8 | 应急照明更换 | 指示标志嵌入式 | 点 | 45 |  |  | 世扬 | 艺术中心
9 | 消火栓稳压系统检测、维修 |  | 系统 | 2 |  |  |  | 食堂、教学楼、宿舍、艺术中心
10 | 教室喷淋头改造（下喷改上喷） | DN15 | 只 | 50 |  |  |  | 食堂
11 | 消防水带更换 | 10-65-20 | 条 | 55 |  |  | 三江 | 食堂、教学楼、宿舍、艺术中心
合 计
一、资质要求：（1）资质等级及范围：消防工程施工总承包三级（含）以上 （2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上； 二、质保三年 ，报价包含拆除、垃圾清运、主材、安装、调试、辅材、运费及税金等一切费用。所有产品按照清单品牌采购,保证正品符合采购要求；报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室黄老师，联系电话52724099 截止时间：2025年7月12号