## Sheet3
男卫生间维修改造报价单（A1-A2西4楼）
建设单位：南京东南实验学校校
序号 | 名称 | 尺寸、规格 | 单位 | 数量
1 | 拆除蹲坑及隔断 |  | 套 | 6
2 | 清除地台内垃圾 |  | 套 | 6
3 | 砖砌蹲坑四周站边 |  | 套 | 6
4 | 蹲坑地台内做防水2遍 | 雨虹牌 | 套 | 6
5 | 安装蹲坑及水箱（含三角阀及软管） | 箭牌 | 套 | 6
6 | 墙地砖维修 | 东鹏、冠军 | 项 | 1
7 | 原有隔断安装 |  | 项 | 1
女卫生间维修改造报价单（A2-A3西4楼）
1 | 拆除蹲坑及隔断 |  | 套 | 12
2 | 清除地台内垃圾 |  | 套 | 12
3 | 砖砌蹲坑四周站边 |  | 套 | 12
4 | 蹲坑地台内做防水2遍 | 雨虹牌 | 套 | 12
5 | 安装蹲坑及水箱（含三角阀及软管） | 箭牌 | 套 | 12
6 | 墙地砖维修 | 东鹏、冠军 | 项 | 1
7 | 原有隔断安装 |  | 项 | 1
8 | 卫生及地面清理（材料上下楼及垃圾外运） |  | 项 | 1
8 | 总计 | #N/A
9
10
一 | 小计
二 | 总计
备注 | 1、施工结束六个月后校方验收不渗水付工程款。 2、工程质保三年，三年内施工单位负责免费维修。 3、所有主材、辅材提供检测报告和合格证。
报价要求：1.有意向的单位报价，本报价包含维修维护出新等一切费用；2.维修保养时间和完成时间严格按照校方要求进行，待校方验收合格后方可支付费用；3.报价文件包括：报价单、公司营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书、对学校的免责协议书、投标人联系电话、进校人员无犯罪记录证明等；4.所报价为最终报价，施工过程中不得增减工作量及价格；5.有意向的单位报价前，务必对照清单，自行查看现场，再进行报价，核算后报总价；6.中标单位在正式施工前必须为施工人员购买人身意外伤害保险；7.施工时爱护校园各种设施设备，损坏按价赔偿。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年7月30日下午17点。