## Sheet1
生活区电房线路调换项目清单
序号 | 品项 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电力电缆 | YJV4*300mm² | 米 | 15 | 江南
2 | 电力电缆 | YJV4*300mm² | 米 | 30 | 江南
3 | 中心接头 | φ300 | 套 | 1 | 德力西
4 | 中心接头 | φ150 | 套 | 2 | 德力西
5 | 铜接头 | 300、150 | 支 | 24 | 德力西
6 | 辅材 |  | 项 | 1
7 | 安装调试 |  | 项 | 1
合计
一、资质要求：（1）资质等级及范围：电力工程施工总承包三级（含）以上或输变电工程专业承包工程三级及以上； （2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上； 二、质保三年 ，施工完成待校方验收合格后方可支付费用的97%，其余3%待质保期满后支付；2、报价前，有意向报价的单位，于9月12日上午9点，统一在中心电房，集中查看现场，然后再进行报价；3、报价包含拆除、垃圾清运、主材、安装、调试、辅材、运费及税金等一切费用，施工时不得随意变更工程量或材料要求；4、所有产品按照清单品牌采购,保证正品符合采购要求，提供合格证，待校方验收合格后方可施工；5、报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）等。6、与校方签定免责责任书，中标单位需为施工人员购买意外伤害；7、密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年9月12日17点。