## 美的 (hidden)
美的空调报价表
设备名 | 序号 | 型号 | 匹数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
|  | KFR-35GW/DN8Y-DH400(D3) | 1.5p挂机 |  | 8 | 1650 | 13200
美的 | 1 | KFR-50LW/DN8Y-DH400(D3) | 2p柜机 | 台 | 1 | 2800 | 2800
| 2 | KFR-72LW/DN8Y-DH400(D3) | 3p柜机 | 台 | 4 | 3800 | 15200
| 3 | KUR-125LW/SDY-PA400(D3) | 5p柜机 | 台 | 15 | 7600 | 114000
| 4 | MDV-260W/DPS-8RO | 10p1拖2风管机 | 套 | 7 | 16500 | 115500
| 5 | 机器主设备合计 |  |  |  | 260700
| 6 | 10p风管机安装 | 包含8米铜管 | 台 | 14 | 1500 | 21000
| 7 |  |  |  |  | 小计 | 21000
| 8 |  | 机器设备及安装 |  |  |  | 281700
| 6 | 辅材 | 铜管5p | 米 |  | 130
| 7 |  | 支架5p | 副 |  | 90
| 8 |  | 铜管3p | 米 |  | 110
| 9 |  | 铜管1.5p | 米 |  | 90
|  |  | 10P风管机 | 米 |  | 150
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注
| 1 | 铜管 | 宏泰 | 青岛 | 紫铜管
| 2 | 保温 | 华美 | 河北 | 加厚
| 3 | 冷凝水管 | 中材 | 浙江 | 给水管
| 4 | 信号线 | 志千里RVVP | 南京 | 屏蔽线
| 5 | 线管 | 公元 | 浙江 | 专用电管
备注： | 1 | 柜挂机空调包含3米铜管，超出另计费按实际米数计算
| 2 | 风管机不含铜管
| 3 | 本报价未包含工程电气设备，线路工程的造价和水电到位的费用
| 4 | 以上报价不含空调主机基础制作及土建内容和风道费用.

## ‘
格力5P空调安装清单
序号 | 区域 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 图书中心4楼 | 5匹天井机 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B3 | 台 | 2
2 |  | 拆机 |  | 台 | 2
3 |  | 焊接铜管 |  | 米 | 6
4 |  | 铜管加长补氟 |  | 公斤 | 12
5 |  | 氮气清洗管道系统 |  | 台 | 2
6 |  | 修补吊顶 |  | 台 | 2
7 |  | 合计：
8
9 | 舞蹈教室 | 5匹天井机 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B3 | 台 | 2
10 |  | 拆机 |  | 台 | 2
11 |  | 焊接铜管 |  | 米 | 6
12 |  | 铜管加长补氟 |  | 公斤 | 12
13 |  | 氮气清洗管道系统 |  | 台 | 2
14 |  | 修补吊顶 |  | 台 | 2
15
16
17 | 艺术中心4楼 | 5匹天井机 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B3 | 台 | 2
18 |  | 拆机 |  | 台 | 2
19 |  | 焊接铜管 |  | 米 | 6
20 |  | 铜管加长补氟 |  | 公斤 | 12
21 |  | 氮气清洗管道系统 |  | 台 | 2
22 |  | 合计：
23 | 总合计： |  |  |  |  | 整机质保六年
备注：1、公司须具备空调或冷暖设备销售、安装的经营许可，报名时查验，否则作为废标处理；2、空调安装工须提供高空作业证原件以及所在单位最近半年的社保证明；3、具体数量以实际采购为准。4、验收合格后2026年5月付款。有意向的单位报价，报价包含运输、拆除（旧空调送到学校指定地点）、安装、垃圾清运出校园、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求、报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、免责协议、质保承诺书（质保六年）、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年9月13日下午17点