南京东南实验学校幼儿园

AI教学创新空间室内装修

设计采购

- 项目概况

- 项目名称：南京东南实验学校幼儿园AI教学创新空间室内装修工程设计项目

- 建设地点：托儿部二楼

- 建筑概况：多层公共建筑，小区配套工程,框架结构，抗震设防烈度为7度，结构使用年限为50年，耐火等级为二级。

- 2、设计范围：

- 本项目为托儿部二楼，设计面积：1156㎡。

- 3、资格要求

- 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章）；

- 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书并加盖公章）；

- 3.3参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）；

- 3.4具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）

4、设计依据

4.1.设计应符合国家、地方有关法规、规范方面的要求，国家建设部及南京市有关法规文件及技术规定。

4.2.本设计任务书及相关附件。

5、 设计内容及要求

5.1 设计内容：

- 根据甲方要求，对幼儿园AI教学创新空间室内硬装修设计。（设计面积1156㎡）。（包括：主要空间硬装方案设计、施工图设计、水电点位设计、材料样板）及施工配合等。

- 设计定位：以绿色为主基调，集人工智能、体育锻炼、教学、生活于一体的创新教育空间。

5.2 设计要求

整体设计定位主要以科技感、未来感风格为主；

要求空间布置合理，满足消防要求；

参照优秀国际的案例来设计本项目。

5.2.1 平面地铺设计

幼儿园地面材料应考虑幼儿的安全性铺设，同时带有趣味性。

5.2.2 立面设计

墙面考虑到幼儿园实际使用功能需求，色彩活泼明快，考虑到幼儿的特殊性人性化设计。

5.2.3 顶面设计

考虑美观、吸音及施工的便捷性。

5.2.4 细部节点设计

必须要注意订制加工类工艺的准确设计表达。

节点大样图必须包含图纸涉及的所有做法，若有图纸不好表达部位可在说明中用文字表述。

5.2.5 机电设备设计

设计公司将可以看到的二次机电点位（包含消防）均在图纸上体现，并将施工图纸进一步深化，形成精装修定制标准的电气施工图。（包含电源插座、开关点位、消防报警、消防烟感、电梯面板、楼层指示、安全出口、安防监控与报警需结合精装立面造型等需求）。水、电系统设计、弱电智能化系统设计、消防系统设计、暖通设计、厨房设备均由专业设计公司设计，其设计方案需配合装饰设计公司设计方案。

5.2.6 样品选型

样品选型：设计公司提供准确的样品实物选型或相关信息（品牌、型号、规格等等）。

5.2.7 需提交内容

1、方案概念设计阶段：平面功能梳理、平面布局方案、主要空间电脑效果图及部分次要空间意向图片，并配以能展示总体装修风格的参考图片及说明文字，材料配色图版一套，软装基本意向概念图片等。

2、方案设计阶段：包括地面尺寸图、地面铺设图、天花平面图、天花综合图，以及主要空间立面图等、10个角度的彩色电脑空间表现图、材料样板初步方案。

3、施工图设计阶段：新建墙体图、平面布置图、立面索引图、地面铺设图、天花平面图、天花及灯具尺寸图、各空间详细的立面图、节点大样图、材料样板及材料表说明，另外包括强弱电设计施工图、强弱电及消防点位图等。

- 施工图设计阶段的图纸需提供A3 蓝图8套及展板一套；空间表现图10 张、PPT 演示文稿及上述电子文件。

- 所有设计文件均需符合国家有关法规、规范。

- 报价：

欢迎符合资质条件的单位参与，有意向的单位报价，报价采用固定总价模式，设计费包含但不限于项目设计费、后期服务费、电子文档、出图费、税金、利润等一切费用，积极主动配合完成采购人的合理要求，合同履行期间不作任何调整，符合采购要求。报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、资质证明材料（资格要求）方案概念设计包含：平面功能梳理、平面布局方案、主要空间电脑效果图及部分次要空间意向图片，并配以能展示总体装修风格的参考图片及说明文字，材料配色图版一套，软装基本意向概念图片、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年11月28日下午17点。