## Sheet1
中学部食堂一楼动力柜更换项目清单
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 熔断器式隔离开关 | HR5-400/30 400A-配熔芯 | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
2 | 塑壳断路器 | CDM3S-125F/3340 63A/分励电压 DC24V （新） | 台 | 17 |  |  | 德力西电器
3 | 塑壳断路器 | CDM3S-125F/3340 40A/分励电压 DC24V （新） | 台 | 3 |  |  | 德力西电器
4 | 塑壳断路器 | CDM3S-250F/3340 200A/分励电压 DC24V | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
5 | 塑壳断路器 | CDM3S-125F/3340 100A/分励电压 DC24V （新） | 台 | 1 |  |  | 德力西电器
6 | 铜排 | 新建动力柜 | 台 | 2 |  |  | 镇江大港
7 | 电压转换开关 | LW112-YH3/3 | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
8 | 电压表 | 6L2-V 0~450V | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
9 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 台 | 3 |  |  | 德力西电器
10 | 电流表 | 6L2-A 200/5A | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
11 | 电流表 | 6L2-A 400/5A | 台 | 3 |  |  | 德力西电器
12 | 电流表 | 6L2-A 100/5A | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
13 | 电流表 | 6L2-A 75/5A | 台 | 14 |  |  | 德力西电器
14 | 电流表 | 6L2-A 50/5A | 台 | 5 |  |  | 德力西电器
15 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 3 |  |  | 德力西电器
16 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 2 |  |  | 德力西电器
17 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 3 |  |  | 德力西电器
18 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 1 |  |  | 德力西电器
19 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 1 |  |  | 德力西电器
20 | 电流互感器 | BH-0.66 75/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 14 |  |  | 德力西电器
21 | 电流互感器 | BH-0.66 75/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 0 |  |  | 德力西电器
22 | 电流互感器 | BH--0.66 50/5 φ30 0.5级 1匝 | 台 | 5 |  |  | 德力西电器
23 | 柜体费 | 900*1800*400 | 台 | 1 |  |  | 德力西电器
24 | 柜体费 | 800*1800*400 | 台 | 1 |  |  | 德力西电器
25 | 辅材费 |  | 台 | 4
26 | 动力柜拆装费 |  | 台 | 2
27 | 堵洞 | 防火堵泥封堵 | 处 | 3
| 合 计 |  |  |  |  | 0
一、资质要求：1.资质等级及范围：电力工程施工总承包三级（含）以上或输变电工程专业承包工程三级及以上；2.项目负责人资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上； 报价要求：1.质保三年，施工完成待校方验收合格后方可支付费用的97%，其余3%待质保期满后支付；2.报价前，请有意向报价的单位，于12月3日上午9点，统一在中学食堂东侧电房，集中查看现场，然后再进行报价，报价包含拆除、垃圾清运、主材、安装、调试、辅材、运费及税金等一切费用，施工时不得随意变更工程量或材料要求；4.所有产品按照清单品牌采购,保证正品符合采购要求，提供合格证，待校方验收合格后方可施工；5.报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）等；6.与校方签定免责协议书，中标单位需为施工人员购买人生意外伤害险7.报价文件密封盖章送后勤保障中心东办111办公室黄老师，联系电话52724099 截止时间：2025年12月3日下午17点。