## Sheet1
学校门禁系统防复制卡升级清单
名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
专用门禁读卡器 | 1、输出格式：韦根； 2、支持卡片：CPU卡； 3、读卡快速：小于0.2秒； 4、标准86底盒安装； 5、室外安装：全密封设计，环氧树脂密封，防水防尘； 6、防复制：支持防止读手机NFC复制卡功能； 7、高亮度显示：采用双色高亮度LED； 8、提供公安部检测报告复印件； ※9、无缝接入到现有一卡通门禁系统，实现统一配置管控，不得新建系统、新建数据库、更换现有门禁控制器、更换卡片。 | 16 | 个 |  |  | 东北门
|  | 8 | 个 |  |  | 东南门
|  | 4 | 个 |  |  | 南门
|  | 12 | 个 |  |  | 西南门
|  | 8 | 个 |  |  | 图书馆
|  | 4 | 个 |  |  | 备用
安装调试费 | 含安装辅材 | 1 | 项
报价总价
施工要求： （1）所有专用门禁读卡器均要求无缝接入学校现有一卡通门禁系统统一管控，不得新建系统、新建数据库、更换现有门禁控制器、更换卡片； （2）工期要求：合同签订后20天内完成上线，如因中标方工期延误，采购人有权解除成交资格，所有费用由中标方承担，并按照相关规定进行处理。 （3）质保服务响应要求：提供壹年免费质保，质保期的起始时间以验收合格之日起开始计算。提供专人7*8小时响应，如需现场维修应在1小时到达服务现场。 （4）有意向的单位报价，报价包含运输、安装、垃圾清运出校园、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、营业执照、授权委托书、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年12月30日上午11点。