有意向的单位报价，报价包含运输、拆除、安装、税金等一切费用。拆除下来的旧直饮机送到学校指定地点，所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（整机质保3年）、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099  截止时间：2026年3月9日下午17点

| 南京东南实验学校直饮机采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 数量 | 地点 | 备注 |
| 艾龙JN-4EHRO400 | 1 | 中学体育看台 |  |
| 艾龙JN-4EHRO400 | 1 | 西办一楼 |  |
| 艾龙JN-4EHRO400 | 2 | A5楼二楼 |  |
| 总价 |  |  |  |

| 产品具体参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 艾龙 |  |
| 型号 | JN-4EHR0400 |  |
| 水胆容量 | 60L |  |
| 功率 | 4.5+0.5 KW |  |
| 电源 | AC380V/50Hz |  |
| 过滤系统配置 | RO400+11G压力桶 |  |
| 外形尺寸 | 1200*470*1440 mm |  |
| 供水量 | 开水55升/小时 常温水220升/小时 |  |
| 出水咀数 | 一开水三温开水 |  |
| 适用水压 | 0.1～0.6MPa |  |
| 建议使用人数 | 150-200人 |  |
| 温度显示形式 | 数码显示屏 |  |
| 电气控制形式 | 微电脑控制，触摸出水、开水带童锁 |  |

产品优势：

1、智能负压系统：内胆与管道负压状态，杜绝漏水，保障运行稳定。

2、定温恒温守护：锁定40-45℃水温，无需调温，满足即时饮用。

3、多重灭菌防护：高温杀菌+UV紫外线灭菌双重防护技术，保障饮水安全。

4、深度多重净滤：多重系统层层净化，水质适合长期饮用。

5、柔流匀流出水：出水柔顺无飞溅，防烫，提升安全与舒适。

6、澎湃超大流量：大流量支持多童连续接水，无需等待。

7、独特双箱设计：独立开水箱与温水箱，物理隔离避免水温交叉影响。

8、步进速热技术：快速加热、即开即热，减少等待，提升效率。

9、热能环保节能：回收系统节能85%，适合高频使用场景。

10、云智物联网系统：监控水质与滤芯状态，异常自动预警，管理更省心。