
南京东南实验学校小学部监控补盲清单
小学部教学区走廊通道较长，教学楼前庭院活动区域，小学生统一穿校服，导致调取监控时无法看清具体录像，需要在走廊位置增加监控摄像头：

本次增加监控的工程量清单

	序号
	类别
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	监控全彩球机
	海康威视
	iDS-2DC7C144IMX-D(32XF1)
	1
	只
	
	

	2
	球机壁装支架
	海康威视
	配套
	1
	只
	
	

	3
	监控全彩

摄像头
	海康威视
	DS-3T47EWDV3-L 4MM
	44
	只
	
	

	4
	枪机支架
	海康威视
	壁装支架
	44
	只
	
	

	5
	24口千兆POE

交换机
	海康威视
	DS-3E1526P-S
	4
	台
	
	

	6
	监控专用硬盘
	西部数据
	8T
	8
	块
	
	

	7
	网线及电源线
	普天天纪
	六类
	2700
	米
	
	

	8
	PVC管及光纤跳线辅材（胜为）
	公元
	
	1
	批
	
	

	9
	监控平台点位扩容
	
	
	100
	点位
	
	

	10
	监控点位布线

及调试安装
	
	
	45
	点位
	
	

	所有新增监控需接入校园监控平台；
	合计：
	

	    有意向的单位报价，报价包含运输、安装、垃圾清运出校园、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求，验收合格后付款。报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2026年3 月 18日下午17点。


备注：所有新增监控需接入校园监控平台；

B3和B4教学楼前草坪分区域分别增加6只监控摄像头，共计12只摄像头；

B3教学楼西走廊1-5楼每层增加两只摄像头，共计10只摄像头；

B4教学楼西走廊1-5楼每层增加两只摄像头，共计10只摄像头；

B5教学楼西走廊1-5楼每层增加两只摄像头，共计10只摄像头；

B4教学楼5楼西圆弧走廊、B5教学楼西圆弧走廊各增加一只摄像头，共计2只摄像头；

升旗台增加1只高清球机；

